Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA

- DEFIBRYLATOR AED WRAZ Z KLUCZEM PEDIATRYCZNYM – 1 sztuka:

- Półautomatyczny defibrylator AED,

- Urządzenie musi być intuicyjne w obsłudze – prowadzące użytkownika za pomocą komunikatów głosowych i/lub wizualnych przez cały proces udzielania pomocy,

- Możliwość użycia u osób dorosłych oraz dzieci,

- Bateria litowo-manganowa o trwałości minimum 4 lata i zapewniająca nie mniej niż 200 wyładowań o maksymalnej energii,

- Samoprzylepne elektrody o trwałości minimum 24 miesiące od daty produkcji – jeden komplet uniwersalnych elektrod przeznaczonych zarówno dla pacjentów dorosłych, jak i dzieci.

- Odporność na warunki zewnętrzne:

- zakres temperatury pracy: min. -10°C do +50°C,

- odporność na wilgotność: do 95%.

- Wyposażenie:

- walizka transportowa typu PELI lub równoważna – odporna na uderzenia, wodoodporna, umożliwiająca bezpieczny transport urządzenia,

- zestaw ratowniczy (nożyczki, maszynka do golenia, rękawiczki, maseczka do resuscytacji),

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- klucz pediatryczny (umożliwiający przełączenie urządzenia w tryb dla dzieci).

9) Wymagania:

- urządzenie musi posiadać oznaczenie CE i być dopuszczone do obrotu na terenie UE zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także posiadać europejski certyfikat zgodności z rozporządzeniem MDR,

- gwarancja minimum 5 lat na defibrylator.

- ZAPORA PRZECIWPOWODZIOWA – 5 sztuk:

- Długość zapory: 15m,

- Średnica po napełnieniu: min. 45 cm – 60 cm,

- Konstrukcja: jednokomorowy rękaw samonośny (po wypełnieniu wodą przybiera kształt spłaszczonego walca),

- Łączenie segmentów: system pozwalający na szczelne łączenie kilku odcinków zapory bez przerwy w ciągłości bariery,

- Kotwienie / stabilizacja: możliwość zamocowania zapory do podłoża (za pomocą pasów / kotew) w celu zwiększenia stabilności przy naporze wody,

- Złącza:

- Napełnianie: min. Storz 52,

- Opróżnianie: min. Storz 52,

- Zakres temperatur pracy: od –40 °C do +70 °C,

- Certyfikaty jakości i zgodności,

- Gwarancja: min. 24 miesiące.