URZĄD GMINY SPYTKOWICE

powiat wadowicki

_____________________________________________________________________

34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12, tel.: 33  87 91 820, fax: 33 87 91 560

www.spytkowice.net.pl, e-mail: gmina@spytkowice.net.pl

IT.7271.3.15.2018   						     Spytkowice, dnia 26.10.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 30.000 euro

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie. Budowa  sieci  oświetlenia na istniejących  przejściach  dla  oświetlenia  przejść dla pieszych  zlokalizowanych  w  ciągu  drogi krajowej  DK44   na  terenie Gminy Spytkowice  w  miejscowości,  Spytkowice, Ryczów, Półwieś

I. Prace obejmować będą:

1.Budowę  oświetlenia  na istniejących  przejściach w  ciągu  drogi krajowej  DK44 w   miejscowości,  Spytkowice, Ryczów, Półwieś

| 1 | Spytkowice | km 77 + 694 km 77 + 700 | Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 KV do oświetlenia przejść YAKXS 4x16 długości 20 m i 25m |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Spytkowice | km 78 + 069 km 78 + 091 | Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 KV do oświetlenia przejść YAKXS 4x16 długości 32 m i 24m |
| 3 | Spytkowice | km 78 + 217 km 78 + 226 | Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 KV do oświetlenia przejść YAKXS 4x16 długości 16 m i 24m |
| 4 | Spytkowice | km 78 + 300 km 78 + 308 | Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 KV do oświetlenia przejść YAKXS 4x16 długości 23 m i 31m |
| 5 | Spytkowice | km 78 + 353 km 78 + 364 km 78 + 372 km 78 + 376 | Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 KV do oświetlenia przejść YAKXS 4x16 długości 21 m i długości 16m |
| 6 | Spytkowice | km 78 + 608 km 78 + 628 | Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 KV do oświetlenia przejść YAKXS 4x16 długości 31 m i 26 m |
| 7 | Ryczów | km 81 + 615 km 81+ 641 | Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 KV do oświetlenia przejść YAKXS 4x16 długości 46 m i 26 m |
| 8 | Półwieś | km 83 + 531 km 83 + 537 | Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 KV do oświetlenia przejść YAKXS 4x16 długości 22 m i 20 m |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowią załączniki do Zaproszenia tj. dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Dokumentacja ta stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia i jest podstawą dla właściwego przygotowania i złożenia oferty.

2. Zamawiający załączył przedmiary robót, które należy traktować wyłącznie jako dokument pomocniczy i rozpatrywać wyłącznie jako wskazanie ilości, rodzajów prac do wykonania w ramach zamówienia. Przyjmuje się, że wykonawca zapoznał się z terenem, opisem przedmiotu zamówienia, jaki ma zostać wykonany i sposobem jego wykonania. Całość robot należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych 
w przedmiarze robót. Pozycje w przedmiarach robot opisują roboty objęte umową w sposób skrócony. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje przedmiarów robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

3. Zamawiający nie wymaga załączenia kosztorysu do oferty.

4. Podstawą obliczenia ceny oferty i jednocześnie wynagrodzeniem w formie ryczałtu 
(w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego) jest wartość podana jako cena oferty, która musi pokrywać wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac niezależnie od tego czy są one szczegółowo, czy nie opisane w zaproszeniu i przedmiarze robót. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia.

II. Termin realizacji zadania: do  40  dni od podpisania  umowy

III. Gwarancja:

1. Wykonawca udziela - minimum   36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane prace 
i przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, określonego 
w protokole odbioru końcowego.

2.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek i awarii w ustalonym wspólnie z Zamawiającym terminie nie dłużej niż 
do 7 dni.

3. Do udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

IV. Warunki wymagane od wykonawców:

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) zapewnienia kompletnego kierownictwa, wykwalifikowanych pracowników materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad,

2) posiadania przez pracowników wszystkich wymaganych prawem uprawnień i

ubezpieczenia,

3)  zapewnienia warunków wszystkich wymaganych prawem uprawnień i ubezpieczenia,

4) wykonania robót zgodnie z zakresem, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawnymi, sztuką budowlaną i terminem określonym w niniejszym zaproszeniu,

5) zabezpieczenia we własnym zakresie i na swój koszt całego terenu (ogrodzenie itp.) podczas prowadzenia robót ze względu na ruch pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy,

6) prowadzenia dokumentacji budowy i zabezpieczenie na swój koszt obsługi geodezyjnej łącznie z pierwszym wytyczeniem obiektu i przekazania inwentaryzacji powykonawczej

7) utrzymania terenu w trakcie realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie w wyznaczonym miejscu wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych lub usunięcie ich z placu,

8) stosowania sprzętu ochrony osobistej i ochron zbiorowych zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania się do poleceń i przepisów BHP obowiązujących na terenie prac realizowanych przez Zamawiającego,

9) zapewnienia, aby osoby, którymi posługuje się Wykonawca przy realizowaniu przedmiotu zamówienia nie spożywały alkoholu, ani też nie były w posiadaniu alkoholu na terenie prac realizowanych dla Zamawiającego; Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego od osób, o których mowa powyżej, uzyskać zgodę na kontrolę

10) zapewnienia czystości terenu, na którym wykonywane są roboty i uporządkowania go po zakończeniu robót,

11) zorganizowania i prowadzenia robót z należytą starannością, z zachowaniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

12) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie zamówienia,

13) zapewnienia kontroli jakości robót i materiałów oraz przekazania Zamawiającemu deklaracji zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem. Natomiast badania materiałów (atesty, aprobaty, certyfikaty itp.) należy przekazać Zamawiającemu przy robotach zanikających oraz przy odbiorze końcowym całości robót,

14) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas trwania zamówienia,

15) ponoszenia odpowiedzialności za szkody i zniszczenia spowodowane na przekazanym terenie – w tym elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót,

16) ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia,

17) ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia,

18) od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektu ponoszenia odpowiedzialności za szkody wynikłe na tym terenie.

2. Wymagania ogólne:

1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia,

2) organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót. Roboty należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich,

3) materiały, które będą wbudowane muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 90), posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną,

4) całość robót należy wykonać w oparciu o obowiązujące w zakresie przedmiotu zamówienia przepisy prawne i normy branżowe,

5) Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów. Na Wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21 z późn.zm.).

V. Oferty należy składać:

Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Oświetlenie uliczne” na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 8791 560, e – mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia

29.10.2018r r.

VI. Istotne postanowienia umowy

1)  Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy

2)  Podstawą wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego końcowego odbioru robót podpisany przez Zamawiającego

3) Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowej faktury na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice, w formie przelewu na rachunek podany na fakturze. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

Kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia (poz.1 - 8 ofr. cen.) – w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto (poz. 1 - 8  ofr. cen.) za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia (poz 9 – ofr. cen.)

VII.  Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami

a)  Kryterium – cena – 60%

Oferta z najkorzystniejszą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe proporcjonalnie mniej.

b)  Kryterium – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 40 %

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi na wykonane roboty otrzyma 40 punktów, 
a pozostałe proporcjonalnie mniej.

VIII. Zamawiający udzieli zamówienia:

Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą końcową ilość punktów. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

IX. Informacja o wyborze wykonawcy:

Wykonawcy zostaną powiadomieni o złożonych ofertach i wyborze oferty w sposób zaznaczony w formularzu ofertowym.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Spytkowice

mgr Mariusz Krystian

w załączeniu załącznik Nr 1,

Do wiadomości:

- strona internetowa

- tablica ogłoszeń (załączniki do pobrania w pok. Nr 22)

- a/a

Załącznik Nr 1

Wójt Gminy Spytkowice                                                                                                                                      Od :............................................................................................                                  ul. Zamkowa 12

(pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy )

OFERTA CENOWA

Nawiązując do zaproszenia do składnia ofert na stronie internetowej www.spytkowice.net.pl na zadanie: Budowa sieci oświetlenia na istniejących przejściach dla oświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK44   na terenie Gminy Spytkowice w miejscowości Spytkowice, Ryczów, Pólwieś

1. Oferujemy Wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę ryczałtową:

| lp | O[pis przedmiot zamówienia | Cena brutto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spytkowice km 77 + 694 km 77 + 700 |  | ………………………….. (minimum 36 miesiące) |
| 2 | Spytkowice km 78 + 069 km 78 + 069 |  | ………………… (minimum 36 miesiące) |
| 3 | Spytkowice km 78 + 217 km 78 + 226 |  | …………………….. (minimum 36 miesiące) |
| 4 | Spytkowice km 78 + 300 km 78 + 308 |  | ……………… (minimum36 miesiące) |
| 5 | Spytkowice km 78 + 353 km 78 + 364 km 78 + 372 km 78 + 376 |  | ………………………….. (minimum 36 miesiące) |
| 6 | Spytkowice km 78 + 608 km 78 + 628 |  | …………………. (minimum 36 miesiące) |
| 7 | Ryczów km 81 + 615 km 81 + 641 |  | ……………….. (minimum 36 miesiące) |
| 8 | Półwieś km 83 + 531 km 83 + 537 |  | ……………… (minimum 36 miesiące) |
| 9 | RAZEM | brutto |  |

Cena brutto  zawiera obowiązujący podatek Vat  oraz  wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty: ogólne, zakupu, pośrednie, zysk, dostaw, dojazdu, opłat i innych czynników, ubezpieczenia, zorganizowania, utrzymania terenu i zaplecza budowy, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, obsługi, badań i odbiorów, wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków, utrzymania w okresie gwarancji oraz inne koszty wynikające z umowy.

2.Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

3. Termin wykonania robót:  do 40 dni  od daty podpisania umowy.

4. Termin płatności faktury do 30 dni od daty złożenia prawidłowej faktury na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice.

5. Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału określone w zaproszeniu do składania ofert, zapoznaliśmy się z wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, ponadto oświadczam/y że,

- dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówieni, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

- posiadam/y odpowiednią wiedzę i doświadczenie,

- posiadam/y opłaconą w dacie złożenia oferty polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia,

- spełniam/y warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1, 2 ustawy Pzp,

Jednocześnie stwierdzam ,iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

....................................    				…..…………………………………………

/data, miejscowość/					/ podpis Wykonawcy lub osoby  uprawnionej /

fax  …………………….., telefon  ………..…….…….., e-mail  …..………..………..